Prevenire gli incendi

| Mantenere la calma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Segnalare l'incendio |  | Azionare il segnalatore d'incendio manuale Numero d'emergenza((0-))112 ((Objektspezifische Notrufnummer eintragen)) |  |  |
| Mettere in sicurezza |  | Avvisare le persone a rischio/ azionare l'allarme interno Portare con sé coloro che non sono in grado di mettersi in salvo da soli Chiudere le porte Seguire le vie di fuga contrassegnate Non utilizzare l'ascensore Cercare il punto di raccolta Seguire le istruzion |  |  |
| Provare a spegnere l'incendio |  | Utilizzare gli estintori Utilizzare la manichetta antincendio Utilizzare mezzi e apparecchi per contrastare l'incendio (ad es. coperta estinguente) |  |  |

Brandschutzordnung nach DIN 14096 / Objekt:				Erstelldatum:

Aushang „Verhalten im Brandfall“ – italienisch / www.brandschutzdialog.de				FeuerTRUTZ Network GmbH

Comportamento in caso d'incendio

Non usare fiamme libere; è vietato fumare e usare fuoco 
				e fonti di innesco non protette