Brand voorkomen

| Rustig blijven |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brand melden |  |  | Handbrandmelder activeren Alarmnummer ((0-))112 ((Objektspezifische Notrufnummer eintragen)) |
| In veiligheid brengen |  |  | Personen die in gevaar zijn waarschuwen/ huisalarm activeren Hulpeloze personen meenemen Deuren sluiten Gemarkeerde vluchtroutes volgen De lift niet gebruiken Naar een verzamelplaats gaan Instructies in acht nemen |
| Bluspoging ondernemen |  |  | Brandblusser gebruiken Blusslang gebruiken Middelen en apparaten voor brandbestrijding gebruiken (bijv. blusdeken) |

Brandschutzordnung nach DIN 14096 / Objekt:			Erstelldatum:

Aushang „Verhalten im Brandfall“ – niederländisch / www.brandschutzdialog.de				FeuerTRUTZ Network GmbH

Gedrag bij brand

Geen open vlam; vuur, open ontstekingsbron en roken verboden