Zapobieganie pożarom

| Zachować spokój |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zgłosić pożar |  |  | Uruchomić ręczny sygnalizator pożarowy Telefon alarmowy ((0-))112 ((Objektspezifische Notrufnummer eintragen)) |
| Zapewnić bezpieczeń-stwo |  |  | Ostrzec zagrożone osoby/ uruchomić alarm zakładowy Wyprowadzić osoby pozbawione pomocy Zamknąć drzwi Poruszać się oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi Nie używać windy Udać się do miejsca zbiórki Przestrzegać instrukcji |
| Podjąć próbę gaszenia pożaru |  |  | Użyć gaśnic Użyć węża gaśniczego Używać środków i urządzeń do zwalczania pożaru (np. koców gaśniczych) |

Postępowanie w razie pożaru

Zabrania się otwartego płomienia; wzniecania ognia, 
		otwartego źródła zapłonu i palenia tytoniu

Brandschutzordnung nach DIN 14096 / Objekt:			Erstelldatum:

Aushang „Verhalten im Brandfall“ – polnisch / www.brandschutzdialog.de				FeuerTRUTZ Network GmbH