Prevención de incendios

| Mantener la calma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Notificar el incendio |  |  | Accionar el pulsador de alarma de incendio Teléfono de emergencia ((0-))112 ((Objektspezifische Notrufnummer eintragen)) |  |
| Ponerse a salvo |  |  | Avisar a las personas que se encuentren en peligro/ activar la alarma interna Evacuar personas que no se puedan valer por sí mismas Cerrar las puertas Seguir las vías de evacuación No utilizar el ascensor Acudir al punto de encuentro Observar las instrucciones |  |
| Realizar un intento de extinción Brandschutzordnung nach DIN 14096 / Objekt: Erstelldatum: Aushang „Verhalten im Brandfall“ – spanisch / www.brandschutzdialog.de FeuerTRUTZ Network GmbH |  |  | Utilizar extintores Utilizar la manguera de extinción Utilizar los medios y equipos para la lucha contra incendios (p. ej., manta extintora) |  |

Comportamiento en caso de incendio

Prohibido encender llamas, hacer fuego, utilizar fuentes de ignición abiertas y fumar